5. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует работоспособность изделия в соответствии с  заявленными техническими характеристиками в течение 12 месяцев со дня продажи при соблюдении владельцем условий хранения, монтажа и эксплуатации.

| Примечание. | Работа аппаратуры гарантируется в условиях нормальной электромагнитной обстановки. |
| --- | --- |

Гарантия не распространяется на изделие:

-имеющее механические повреждения и следы вскрытия или ремонта владельцем или третьими лицами;

-вышедшее из строя в результате нарушения условий эксплуатации;

-вышедшее из строя в результате воздействия непреодолимых сил (природных явлений, стихийных бедствий, аварий на электросетях и т.п.).

6. Гарантийный талон.

| № п п | Наименование изделия | Кол-во | Сер. номер |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Устройство защиты линий ASP-1-12/24 | 1 |  |
|  | Устройство защиты линий ASP-1-12/24 | 1 |  |

| Отметка ОТК ________________ (Подпись и дата) | ______________ (Дата продажи) | _________________ (подпись Продавца) | М.П. |
| --- | --- | --- | --- |

Гарантийный ремонт производится в сервисном центре

ООО «БИК-Информ» по адресу:

190020, Санкт-Петербург, ул.Бумажная, д.9, офис 201-209.

Тел./Факс: +7(812) 718-5944, 447-9555, 447-9556.

www.bic-inform.ru

e-mail: bic@bic-inform.ru

| Настоящим подтверждаю приемку изделия в полном комплекте, пригодного к использованию, а также подтверждаю приемлемость гарантийных условий | __________________ (подпись Покупателя) |
| --- | --- |

7. Сведения о рекламациях.

| Дата | Количество часов работы до возникновения неисправности | Краткое содержание неисправности | Дата направления рекламации и № письма | Меры предпринятые по рекламации |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ООО «БИК-ИНФОРМ»

Устройство защиты линий

# ASP-1-12/24

### Паспорт

#### Санкт-Петербург

-2007-

1. Назначение.

Устройство защиты линий ASP-1-12/24 (далее по тексту – УЗЛ) предназначено для защиты протяженных симметричных и несимметричных линий передачи аналогового или цифрового сигнала, а также цепей питания, от наведенных напряжений, вызванных электромагнитными импульсами высоких энергий (грозовой разряд и т.п.).

Линия питания имеет защиту от «переполюсовки» и превышения питающего напряжения.

УЗЛ предназначено для работы в составе охранных телевизионных систем по ГОСТР51558-2000.

Комплект аппаратуры состоит из двух устройств, которые подключаются к защищаемой линии передачи на ее концах.

Подключение соединительных кабелей осуществляется через клеммные колодки.

Номинальные значения климатических факторов для эксплуатации устройства защиты линий ASP-1-12/24 в рабочем состоянии по ГОСТ15150-69 для вида климатического исполнения УХЛ4.2 с нижним значением температуры окружающего воздуха минус 400С, для эксплуатации в нерабочем состоянии для вида климатического исполнения УХЛ2.1.

- Комплект поставки.

| Устройство защиты линий ASP-1-12/24 | - 2шт. |
| --- | --- |
| Монтажная коробка | - 2шт. |
| Настоящий паспорт | - 1шт. |
| Упаковка | - 1шт. |

- Основные технические характеристики.

| Напряжение ограничения, В: |  |
| --- | --- |
| -канала передачи сигнала | 7,3 |
| -напряжения питания постоянного тока «12В» | 16 |
| -напряжения питания постоянного тока «24В» | 28 |
| -напряжения питания переменного тока «24В» | 28 |
| Максимально допустимый ток цепи питания, А | 1 |
| Импульсный разрядный ток длительностью от 8 до 10мкс, кА | 10 |
| Потери сигнала в канале передачи, дБ, не более | 1 |
| Рабочая температура эксплуатации, 0С | от минус 40 до плюс 50 |
| Температура хранения, 0С | от минус 55 до плюс 85 |
| Габаритные размеры (Д,Ш,В), мм |  |
| -платы с элементами | 48х32х18 |
| -монтажной коробки | 80х38х21 |

4. Установка и подключение.

4.1.Перед подключением УЗЛ необходимо определить место его установки и закрепить так, чтобы был обеспечен доступ к подводимым кабелям, клеммным колодкам и элементам настройки. Схема расположения элементов настройки и коммутации УЗЛ приведены на рис.1. Установочные размеры монтажной коробки приведены на рис.2. Структурная схема подключения УЗЛ приведена на рис.3.

| Внимание! | Монтаж и подключение устройства производить только при отключенном питании. |
| --- | --- |

4.2.Установить перемычку XS1 в соответствии с напряжением питания устройства, к которому подключается УЗЛ.

4.3.Подключить подводимые кабели к клеммным колодкам УЗЛ в соответствии с видом защищаемой линии связи. Примеры схем защиты различных линий связи, приведены в приложении на рис.4.

Климатическое исполнение подводимых соединительных кабелей должно соответствовать условиям эксплуатации.

Приложение.

# Text boxes

#### Санкт-Петербург

2001