5.  Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует работоспособность изделия в соответствии с  заявленными техническими характеристиками в течение 12 месяцев со дня продажи при соблюдении владельцем условий хранения, монтажа и эксплуатации.

| Примечание. | Работа аппаратуры гарантируется в условиях нормальной электромагнитной обстановки. |
| --- | --- |

Гарантия не распространяется на изделие:

-имеющее механические повреждения и следы вскрытия или ремонта владельцем или третьими лицами;

-вышедшее из строя в результате нарушения условий эксплуатации;

-вышедшее из строя в результате воздействия непреодолимых сил (природных явлений, стихийных бедствий, аварий на электросетях и т.п.).

6. Гарантийный талон.

| № п п | Наименование изделия | Кол-во | Сер. номер |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ТВ камера ВS6–700CHADN | 1 |  |

| Отметка ОТК ________________ (Подпись и дата) | ______________ (Дата продажи) | _________________ (подпись Продавца) | М.П. |
| --- | --- | --- | --- |

Гарантийный ремонт производится в сервисном центре

ООО «БИК-Информ» по адресу:

190020, Санкт-Петербург, ул.Бумажная, д.9, офис 201-209.

Тел./Факс: +7(812) 447-9555, 447-9556.

www.bic-inform.ru

e-mail: bic@bic-inform.ru

| Настоящим подтверждаю приемку изделия в полном комплекте, пригодного к использованию, а также подтверждаю приемлемость гарантийных условий | __________________ (подпись Покупателя) |
| --- | --- |

7. Сведения о рекламациях.

| Дата | Количество часов работы до возникновения неисправности | Краткое содержание неисправности | Дата направления рекламации и № письма | Меры предпринятые по рекламации |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ООО «БИК-ИНФОРМ»

Камера телевизионная
ВS6 – 700HEDN

Паспорт

#### Санкт-Петербург

-2010-

- Назначение.

Телевизионная (ТВ) камера ВS6–700HEDN предназначена для визуального наблюдения на экране монитора контролируемых зон в составе охранной телевизионной системы по ГОСТ Р 51558-2000 и может входить в состав видеосистемы с любой коммутационной аппаратурой, предназначенной для работы со стандартным видеосигналом в соответствии с ГОСТ 7845-92 (коммутаторы, квадраторы, мультиплексоры, цифровые видео регистраторы  и т.п.).

Конструктивное исполнение ТВ камеры обеспечивает ее эксплуатацию в рабочем  состоянии  в  условиях холодного умеренного климата  с  воздействием  климатических  факторов  внешней среды с температурой от минус 35С0 до 50С0 по ГОСТ 15150-69  для изделий  вида  климатического  исполнения УХЛ 1.

- Комплект поставки.

| ТВ камера ВS6–700CHEDN в составе: |  |
| --- | --- |
| Кожух для наружной установки GL-606 | - 1шт. |
| TB камера цветного изображения GF-C1343HEDN | - 1шт. |
| Объектив c АРД | - 1шт. |
| Настоящий паспорт | - 1шт. |

- Основные технические характеристики.

| Разрешение, ТВЛ, не менее | 700 |
| --- | --- |
| Размах полного видеосигнала на нагрузке 75 Ом, В | 1.0 |
| Чувствительность (мин. освещенность), лк, не более | 0,3 /0,03 F2,0 |
| Фокусное расстояние объектива (f), мм | от 2,8 до 12,0 |
| Напряжения питания постоянного тока (ТВ камеры GF-C1343HEDN), В | 12±1,2 |
| Напряжения питания переменного тока частотой 50Гц, В | 220±10 |
| Ток потребления по цепи питания постоянного тока напряжением 12В (ТВ камеры GF-C1343EHDN), мА, не более | 150 |
| Ток потребления по цепи питания переменного тока напряжением 220В частотой 50Гц, мА, не более | 75 |
| Температурные пороги срабатывания, °С: |  |
| -включения обогрева | 5±5 |
| -отключения обогрева | 15±5 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от минус 35 до 50 |
| Режим работы | круглосуточный |
| Габаритные размеры кожуха, мм | 410х 118х107 |

- Подключение TB камеры.

Подключение соединительных проводов производить к клеммным колодкам  в соответствии с маркировкой и схемой подключения, приведенной на рисунке.

Для обеспечения герметичности соединения применять кабель круглого сечения для наружной проводки  с  внешним  диаметром от 6 до 11 мм.

Подключение источников питания производить  силовым кабелем с сечением токоведущих жил, обеспечивающим передачу требуемой мощности. (см. ток потребления п. 3).

Подключение сигнального кабеля к выходу ТВ камеры производить радиочастотным коаксиальным кабелем с волновым сопротивлением 75 Ом.

Климатическое исполнение подводимых соединительных кабелей должно соответствовать условиям эксплуатации оборудования.

| Внимание! | Монтаж ТВ камеры производить только при выключенном источнике питания. |
| --- | --- |

# Text boxes

Санкт-Петербург
2004 г.

2001 г