6.  Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует работоспособность изделия в соответствии с  заявленными техническими характеристиками в течение 36 месяцев со дня продажи при соблюдении владельцем условий хранения, монтажа и эксплуатации.

| Примечание. | Работа аппаратуры гарантируется в условиях нормальной электромагнитной обстановки. |
| --- | --- |

Гарантия не распространяется на изделие:

-имеющее механические повреждения и следы вскрытия или ремонта

владельцем или третьими лицами;

-вышедшее из строя в результате нарушения условий эксплуатации;

-вышедшее из строя в результате воздействия непреодолимых сил (природных явлений, стихийных бедствий, аварий на электросетях и т.п.).

7. Гарантийный талон.

| № п/п | Наименование изделия | Кол-во | Серийный номер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Купольная вандалозащищенная IP-камера с ИК подсветкой GF-IPVIR 4406MP 1.3 | 1 |  |

| ______________ (Отметка ОТК) | ______________ (Дата продажи) | _________________ (подпись Продавца) | М.П. |
| --- | --- | --- | --- |

Гарантийный ремонт производится в сервисном центре

ООО «БИК-Информ» по адресу:

190020, Санкт-Петербург, Нарвский пр., д. 14.

Тел./Факс: +7(812) 747-3266.

www.bic-inform.ru        e-mail: bic@bic-inform.ru, service@bic-inform.ru

| Настоящим подтверждаю приемку изделия в полном комплекте, пригодного к использованию, а также подтверждаю приемлемость гарантийных условий | __________________ (подпись Покупателя) |
| --- | --- |

8. Сведения о рекламациях.

| Дата | Количество часов работы до возникновения неисправности | Краткое содержание неисправности | Дата направления рекламации и № письма | Меры предпринятые по рекламации |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Купольная вандалозащищенная

IP-камера с ИК подсветкой

#### GF-IPVIR 4406MP 1.3

Техническое описание

Санкт-Петербург

2015

1. Назначение.

Купольная вандалозащищенная IP-камера с ИК подсветкой                          GF-IPVIR 4406MP 1.3 (далее – IP-камера; Изделие) предназначена для визуального наблюдения на экране монитора контролируемых зон в условиях отсутствия света или недостаточной освещенности объектов различного масштаба, сложности и отраслевой принадлежности.

IP-камера применяется в составе охранной телевизионной системы по ГОСТ Р 51558-2008.

Передача цифрового видео может осуществляться с использованием сети Ethernet, в соответствии с конфигурацией сети видеонаблюдения потребителя.

IP-камера осуществляет работу в режиме «День – Ночь», оснащена объективом со стандартным фиксированным углом обзора, фиксированной диафрагмой, механическим ИК-фильтром и встроенным ИК-прожектором, что позволяет получить четкое изображение с высокой детализацией.

Конструктивное исполнение ТВ камеры имеет класс защиты IP66 и позволяет использовать ее как для установки в помещениях, так и вне помещений для работы в сложных погодных условиях, а наличие прочного корпуса из алюминиевого сплава является антивандальным средством против попыток взлома изделия и/или физического воздействия на него в зонах повышенного риска. На объекте изделие монтируется посредством потолоч-ного крепления, фиксирующего оптический блок в вертикальной и горизон-тальной плоскостях.

2. Основные технические характеристики.

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Конструктивное исполнение IP-камеры | В форм-факторе купольной камеры потолочного крепления |
| Тип чувствительного элемента | КМОП матрица 1/3'' |
| Разрешение | Макс: 1280 х 960 pix |
| Минимальная освещенность объекта при светосиле объектива F1.2, люкс, не более | 0,01 |
| Отношение сигнал / шум, дБ | >50 |
| Формат видеосжатия | Н.264 / МJPEG |
| Скорость передачи информации (bit rate) | от 64 кбит/с до 12000 кбит/с |
| Максимальная частота кадров, кадр/с | 1280 х 960 (25 кадр/с) |
| Время накопления электронного затвора, с | от 1/1 до 1/10 000 |
| Переключение режима «День – Ночь» | Автоматически |
| Поддержка ONVIF | Поддерживается v2.4 (port 8999) |
| Сетевой интерфейс Ethernet | 10 / 100 Мбит/с |
| Объектив | Фиксированный; 3,6 мм |
| Регулируемые установки изображения | Яркость, контраст, насыщение, резкость |
| Функции изделия в соответствии с экранным меню: Расширение динамического диапазона Функция блокировки зоны изображения Детектор движения Компенсация подсветки Переключение режима «День – Ночь» и др. | Имеется Имеется Имеется Имеется Автоматически |
| Поддержка протоколов | TCP/IP, RTSP, NTP, HTTP, DHCP, FTP, SMTP, DNS, DDNS. |
| Напряжение питания постоянного тока, в том числе с возможностью РоЕ (802.3af), В | 12±5% |
| Диапазон рабочих температур, °С | от минус 40 до плюс 55 |
| Температура хранения, °С | от минус 45 до плюс 60 |
| Относительная влажность окружающего воздуха, %, не более | 90 |
| Степень защиты корпуса от пыли и влаги | IP66 |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Габаритные размеры модуля, мм | 38 х 38 |
| Габаритные размеры изделия (диаметр х высота), мм | Ø94 х 69 |

3. Комплект поставки.

| Купольная вандалозащищенная IP-камера с ИК подсветкой GF-IPVIR 4406MP 1.3 | 1шт. |
| --- | --- |
| Техническое описание | 1шт. |
| Упаковка | 1шт. |

4. Рекомендации по проведению кабельных коммуникаций.

| Внимание! | Подключение и монтаж IP-камеры производить только при отключенном питании. |
| --- | --- |

4.1. Подключение источников питания производить  силовым кабелем с сечением токоведущих жил, обеспечивающим передачу требуемой мощности.

4.2. Климатическое исполнение подводимых соединительных кабелей должно соответствовать условиям эксплуатации оборудования.

5. Выбор режима работы IP-камеры.

# 5.1. Режимы работы IP-камеры устанавливаются через WEB-интерфейс с помощью экранного меню, которое выводится на экран контрольного монитора – последовательным выбором команд, соответствующих пунктам меню.